重庆工商大学派斯学院

7教学楼智慧实验室管理平台建设项目和一教学楼实验室

门禁、电子班牌系统项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2023年4月11日

第一部分 谈判项目书

- 项目名称及编号：

- 项目一：7教学楼智慧实验室管理平台建设项目          编号：2023-X010

项目二：一教学楼实验室门禁、电子班牌系统            编号：2023-X012

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

项目一：7教学楼智慧实验室管理平台建设项目

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实验室管理平台 |  | 1.组织架构，按照树状图的方式对学校现有的实验室组织架构进行展现； 2.可对学科专业、班级、用户、实验室等基础信息进行自定义录入； 3.运维管理 1）数据管理：制定系统数据的定时备份计划，同时提供备份记录与操作日志的查询； 2）控制记录：提供系统内所有控制记录的详细查询； 4.平台支持与现有教务系统对接。 5.教学管理 1）教学排课：对已获取的课表按实际管理需求进行手动二次排课，同时支持EXCEL表格方式导入。 2）教学实验列表：根据关键字查询实验室情况； 3）教学实验调整：显示实验室空闲课时以便于课程调整，同时可查询调整记录； 6.具有查询及预约功能。 7.对实验室使用记录统计和分析，包括刷卡详情、通电记录使用情况，并生成图形报表； | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 实验室智能中控箱 |  | 1、2U机架式，具备1路TCP/IP 网口（10/100/1000Mbps,交叉直连自适应），2个USB接口，2路5线航空插座，具备边缘计算功能，具备本地运算与脱机运行能力； 2、具备独立应急控制通路，在控制设备出现故障的情况下，通过应急方式一键实现门禁、电源的开/关； 3、设备具备状态反馈功能，实现对门锁与设备用电情况进行实时监测； 4.设备具备断电管理功能，恢复供电后，设备自动切换到正常供电； 5、用户通过PC端或手机APP等方式实现对实验室门禁、设备用电状态的远程查看和控制； 6、具备本地存储功能，配置1块32G存储盘，实现对前端采集数据的本地存储；同时支持离线数据本地存储功能； 7.具备实时状态数据上报功能，实现对前端物联设备的在线监测； 8.具备标准的WebApi接口，通过对标准数据接口的调用，实现在线控制、授权及定时策略等功能； | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电源控制器 |  | 1.通讯协议：支持CAN总线、LoRa通讯协议进行数据传输； 2.电源双控功能：支持本机控制与本地物理开关控制； 3.输入电源监测：可对输入线路供电状态是否正常进行实时监测； 4.电源能耗统计：对当前用电的功率与能耗进行实时上传，提供能耗查询； 5.过流过压保护：可对负载电流电压进行实时监测，当超载时自动断电并提示报警； | 7 | 台 |  |  |  |
| 4 | 门禁控制器 |  | 1.电源输出独立控制态； 2.具备应急强制遥控开门/关门功能； 3.具备断电管理功能，保证门禁的正常使用； 4.具有门禁异常开关状态反馈功能； | 16 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电磁锁（双门锁） |  | 锁体参考尺寸：长500x宽49x厚28(mm) 吸板参考尺寸：长180x宽38.8x高13.2(mm) LED显示： 绿灯(上锁状态) ；红灯(开门状态) 外壳处理：阳极硬化电镀处理 | 16 | 把 |  |  |  |
| 6 | 开门按钮 |  | 86型开关面板，尺寸86*86mm，其背后按钮凸出20mm； | 16 | 个 |  |  |  |
| 7 | 读卡器 |  | 1.读卡距离：5cm（ID厚卡8cm）/5cm。 2.内置蜂鸣器。 3.内置LED：有双色LED。 4.读卡速度：＜0.2秒。 5.打卡间隔：＜0.5秒。 | 8 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电子课牌 |  | 1、硬件部分 1）产品尺寸：21.5英寸，16：9，全视角显示屏；分辨率：1080P；处理器：八核ARM处理器、运行内存：2G、存储：8GB；显示格式：支持MPG，MPEG，MP4等编码格式视频文件达到1080P视频效果； 2) 控制方式：触摸； 2、软件系统： 1）采用独立操作系统，能实时显示管理端发布信息； 2）具有存储功能，当和服务器连接中断的情况下，能本地运算独立显示； 3）能和实验室智能管理平台无缝对接； 4）考勤功能，通过动态二维码的方式，师生进行扫码签到，签到结果自动上传并生成记录； 5）分屏显示功能，可通过后台自定义课牌的分屏显示，并可实时显示指定的摄像头画面； 8）带刷卡功能，可自主注册或直接刷卡进行身份认证，以可通过学号加密码的方式来完成身份认证； | 85 | 块 |  |  |  |
| 9 | 人脸识别模块 |  | 1.平台具备通过移动端对人脸照片上传及管理； 2.平台具备人脸识别算法功能，通过对人脸录入，实现人脸匹配； 3.人脸识别精度：99%，识别速度：300ms； 4.具备活体检测功能，实现实时监测及认证； | 85 | 套 |  |  |  |
| 10 | 接入交换机 |  | 1、24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个100/1000Base-X SFP光口； 2、交换容量240Gbps，包转发率78Mpps，支持全端口线速转发；支持网管，支持VLAN等配置管理。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 11 | 光模块 |  | 千兆单模光纤模块 | 6 | 对 |  |  |  |
| 12 | 机柜 |  | 22U机柜，600*600*1200mm，黑色 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 光缆 |  | 12芯单模室外铠装光缆， 两根高强度磷化钢丝，架空/管道，户外材料 聚乙烯（PE） | 1000 | 米 |  |  |  |
| 14 | 线材 |  | 项目实施涉及到的各种线材，如电源线、网线、RVVP2芯线 | 85 | 间 |  |  |  |
| 15 | 技术服务费 |  | 包括项目实施过程中涉及到的管材、辅材及人工等所有费用； | 85 | 间 |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数，数量据实结算。

2.智慧实验室管理平台须与学校原步航实验室管理平台对接。

项目二：一教学楼实验室门禁、电子班牌系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室智能中控箱 |  | 1、2U机架式，具备1路TCP/IP 网口（10/100/1000Mbps,交叉直连自适应），2个USB接口，2路5线航空插座，具备边缘计算功能，具备本地运算与脱机运行能力； 2、具备独立应急控制通路，在控制设备出现问题的情况下，通过应急方式一键实现门禁、电源的开/关； 3、设备具备状态反馈功能，实现对门锁与设备用电情况进行实时监测，当出现应关未关等异常状态时可进行提示； 4.设备具备断电管理功能，恢复供电后，设备自动切换到正常供电； 5、用户通过PC端或手机APP等方式实现对实验室门禁、设备用电状态的远程查看和控制； 6、具备本地存储功能，配置1块32G存储盘，实现对前端采集数据的本地存储；同时支持离线数据本地存储功能； 7.具备实时状态数据上报功能，实现对前端物联设备的在线监测； 8.具备标准的WebApi接口，通过对标准数据接口的调用，实现在线控制、授权及定时策略等功能； | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电源控制器 |  | 1.通讯协议：支持CAN总线、LoRa通讯协议进行数据传输； 2.电源双控功能：支持本机控制与本地物理开关控制； 3.输入电源监测：可对输入线路供电状态是否正常进行实时监测； 4.电源能耗统计：对当前用电的功率与能耗进行实时上传，提供能耗查询； 5.过流过压保护：可对负载电流电压进行实时监测，当超载时自动断电并提示报警； | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 门禁控制器 |  | 1.电源输出独立控制态； 2.具备应急强制遥控开门/关门功能； 3.具备断电管理功能，保证门禁的正常使用； 4.具有门禁异常开关状态反馈功能； 5.锁体参考尺寸：长500x宽49x厚28(mm)，吸板参考尺寸：长180x宽38.8x高13.2(mm)，LED显示： 绿灯(上锁状态) ；红灯(开门状态)，外壳经硬化电镀处理； 6.开门按钮为86型开关面板，尺寸86*86mm，其背后按钮凸出20mm； | 25 | 台 |  |  |  |
| 4 | 读卡器 |  | 1.读卡距离：5cm（ID厚卡8cm）/5cm。 2.内置蜂鸣器。 3.内置LED：有双色LED。 4.读卡速度：＜0.2秒。 5.打卡间隔：＜0.5秒。 | 13 | 个 |  |  |  |
| 5 | 电子课牌 |  | 1、电子课牌硬件部分 1）产品尺寸：21.5英寸，16：9，全视角显示屏；分辨率：1080P；处理器：八核ARM处理器、运行内存：2G、存储：8GB；显示格式：支持MPG，MPEG，MP4等编码格式视频文件达到1080P视频效果； 2) 控制方式：触摸； 2、软件系统： 1）采用独立操作系统，能实时显示管理端发布信息； 2）具有存储功能，当和服务器连接中断的情况下，能本地运算独立显示； 3）能和实验室智能管理平台无缝对接； 4）考勤功能，通过动态二维码的方式，师生进行扫码签到，签到结果自动上传并生成记录； 5）分屏显示功能，可通过后台自定义课牌的分屏显示，并可实时显示指定的摄像头画面； 8）带刷卡功能，可自主注册或直接刷卡进行身份认证，以可通过学号加密码的方式来完成身份认证； 3.人脸识别模块：平台具备通过移动端对人脸照片上传及管理；具备人脸识别算法功能，通过对人脸录入，实现人脸匹配；人脸识别精度：99%，识别速度：300ms； | 13 | 块 |  |  |  |
| 6 | 接入交换机 |  | 1、24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个100/1000Base-X SFP光口； 2、交换容量240Gbps，包转发率78Mpps，支持全端口线速转发；支持网管，支持VLAN等配置管理。 3、千兆单模光纤模块 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 机柜 |  | 22U机柜，600*600*1200mm，黑色 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 光缆 |  | 12芯单模室外铠装光缆， 两根高强度磷化钢丝，架空/管道，户外材料 聚乙烯（PE） | 1000 | 米 |  |  |  |
| 9 | 线材 |  | 项目实施涉及到的各种线材，如电源线、网线、RVVP2芯线 | 13 | 间 |  |  |  |
| 10 | 安装实施 |  | 包括项目实施过程中涉及到的管材、辅材及人工等所有费用； | 13 | 间 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数，数量据实结算。

2.智慧实验室管理平台须与学校原步航实验室管理平台对接。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(采购的货物均提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件（U盘）和保证金打款截图。

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2.谈判时间：2023年5月9日下午14时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：5,000.00元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的5个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）